{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["电力工业指标"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电力工业指标","index":0,"n_rows":47,"n_cols":6,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[46,0,46,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2016年1-11月全国电力工业统计数据一览表"]
["指  标  名  称","计算单位","本月",null,"本月止累计"]
[null," ",null,"同比（±、%）",null,"同比（±、%、百分点）"]
["全 国 发 电 量","亿千瓦时",5034,{"v":7,"d":"7.0"},53701,4.2]
["   其中:水  电","亿千瓦时",804,3.3,9840,6.4]
["        火  电","亿千瓦时",3797,5.3,39679,2.2]
["        核  电","亿千瓦时",195,34.8,1914,23.5]
["        风  电","亿千瓦时",250,{"v":62,"d":"62.0"},2162,30.3]
["全国全社会用电量","亿千瓦时",5072,{"v":7,"d":"7.0"},53847,{"v":5,"d":"5.0"}]
["其中:第一产业用电量","亿千瓦时",76,3.8,1002,5.2]
["     第二产业用电量","亿千瓦时",3769,{"v":6,"d":"6.0"},38119,2.6]
["     其中:工业用电量","亿千瓦时",3705,5.9,37462,2.6]
["          其中:轻工业用电量","亿千瓦时",621,7.2,6390,4.4]
["               重工业用电量","亿千瓦时",3084,5.7,31072,2.2]
["     第三产业用电量","亿千瓦时",633,11.8,7286,11.7]
["     城乡居民生活用电量","亿千瓦时",594,{"v":9,"d":"9.0"},7441,11.4]
["6000千瓦及以上电厂发电设备容量","万千瓦",null,null,156671,10.4]
["    其中:水 电","万千瓦",null,null,28536,3.5]
["         火 电","万千瓦",null,null,103952,7.1]
["         核 电","万千瓦",null,null,3352,24.3]
["         风 电","万千瓦",null,null,14254,25.8]
["全国供电煤耗率","克/千瓦时",null,null,313,-3.6]
["全国线路损失率","％",null,null,6.3,0.03]
["全国供热量","万百万千焦",null,null,338155,7.8]
["全国供热耗用原煤","万吨",null,null,19215,6.9]
["全国供电量","亿千瓦时",null,null,46177,4.6]
["全国售电量","亿千瓦时",null,null,43280,4.5]
["全国线损电量","亿千瓦时",null,null,2897,5.1]
["全国发电设备累计平均利用小时","小时",null,null,3434,-195]
["     其中：水电","小时",null,null,3334,78]
["           火电","小时",null,null,3756,-204]
["           核电","小时",null,null,6378,-385]
["           风电","小时",null,null,1573,-39]
["全国发电累计厂用电率","%",null,null,{"v":5,"d":"5.0"},{"v":-0.12,"d":"-0.1"}]
["     其中：水电","%",null,null,0.3,-0.01]
["           火电","%",null,null,{"v":6,"d":"6.0"},-0.1]
["电源工程投资完成","亿元",null,null,2689,-12.7]
["     其中：水电","亿元",null,null,482,-20.2]
["           火电","亿元",null,null,928,-5.3]
["           核电","亿元",null,null,386,-7.9]
["电网基本建设工程投资完成","亿元",null,null,4768,23.8]
["发电新增设备容量","万千瓦",null,null,8557,-487]
["     其中：水电","万千瓦",null,null,897,-434]
["           火电","万千瓦",null,null,3345,-1405]
["新增220千伏及以上变电设备容量(交流)","万千伏安",null,null,21447,1918]
["新增220千伏及以上线路长度","千米",null,null,30544,979]
["注:以上数据来源于国家能源局、国家统计局公布数据。"]